
      [image: image1.png]GUANTES



           



      de  E. Ecke  y  R. Chiozzi  S.H.

        ______________________________________________________________________________________________________

FICHA TECNICA

Guantes dieléctricos KRAFTEX

Modelo 06IEC-0
[image: image2.jpg]



Guantes dieléctricos fabricados y ensayados según la Norma EN60903 y su equivalente Norma IRAM 3604:1998, de látex natural vulcanizado, con las siguientes características:

Clase: 0
Categoría: “A”

Color: Beige – Marfil

Aspecto: dedos curvos, con palma antideslizante.

Tensión de Prueba: 5.000 Volts

Tensión de uso máxima: 1.000 Volts

Tensión de rotura mínima: 10.000 Volts
Espesor máx.(mm): 1,6
Longitud: 360 mm +/- 20 mm

Corriente de Fuga máxima: 14 mA                            
Sellado: Tinta negra indeleble, con mes y año de fabricación, recuadro para revisiones periódicas, tensión de uso máxima y norma.

Embalaje: Bolsa protectora de PP con cierre adhesivo, con recomendaciones de uso y almacenamiento, en estuche individual de cartulina laqueada, con características, datos del fabricante, talle y tensión de prueba.

                   _______________________________________________________________________________________________________

Calle 254 Nº 268 – (1884) – Ranelagh – Pcia. de Bs. As. –  Argentina

Tel: (011) 4391-1400/0972 (fax)

E-mail: kraftex@netverk.com.ar

